FEST INSTALLIERTE TECHNIK IN DEN RÄUMEN 01, 02, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 13

Tontechnik:

Beschallung: 			Fest installierte aktive Lautsprechersysteme von K+S

Audioquellen: 	USB, SD-Karte, Bluetooth.

Mikrofone:	Drahtlose Hand-/Ansteck-/Nackenbügelmikrofone, Tisch- Stand- und

Rednerpult-Mikrofone (u.a. von Sennheiser, DPA, Shure)

Simultan: 			Mobiles Dolmetschersystem auf Anfrage

Beleuchtung:

Raumbeleuchtung: 		Mehrere Lichtkreise, stufenlos dimmbar

Effektbeleuchtung: 	Flexibler Einsatz von Zusatzscheinwerfern durch das in die Decke integrierte Stromschienensystem

Die Räume bieten Tageslicht (außer Raum 4), können jedoch bei Bedarf auf Knopfdruck komplett

verdunkelt werden.

Präsentationstechnik:

Leinwand: 			Fest installierte Rollleinwand 2 x4 Meter

Präsentationstechnik: 	Video-/Datenprojektoren zur Darstellung aller üblichen Video- und Grafikstandards bis 1080p

Übertragungsmöglichkeiten:

Telekommunikation: 		Anschlüsse für schnelle Internetanbindung, Fax und Telefon

Daten: 				Datenkabelnetz CAT5e/CAT6, LWL auf Anfrage

Ton: 				Symmetrische Tonleitungen, digitale Anbindung über CAT6

TV/Sat: 			Anschluss für Kabelfernsehen und hauseigenen Sender

Stromanschlüsse:

230V-Stromanschluss: 		16A-SchuKo-Steckdosen sind flächendeckend verteilt

400V-Stromanschluss: 		Auf Anfrage bis 3 x 32A CEE

Sonstiges:

Die Räume verfügen über eine separat regelbare Klimatisierung.