FEST INSTALLIERTE TECHNIK IN DEN RÄUMEN 14 15 16 17 18 19

Tontechnik:

Konsole:			Yamaha TF-RACK

Beschallung: 			Fest installierte Lautsprechersysteme von Bose

Audioquellen: 	USB, SD-Karte, Bluetooth.

Mikrofone: 			u.a. von Sennheiser, Shure, und DPA

Drahtlosanlage:	8x Sennheiser EW 500 G4 mit Hand- und Taschensender, erweiterbar

Simultan: 			Mobiles Dolmetschersystem auf Anfrage

Beleuchtung:

Raumbeleuchtung: 		Mehrere Lichtkreise, stufenlos dimmbar

Effektbeleuchtung: 	Flexibler Einsatz von Zusatzscheinwerfern durch das in die Decke integrierte Stromschienensystem

Die Räume bieten Tageslicht, können jedoch bei Bedarf auf Knopfdruck verdunkelt werden.

Präsentationstechnik:

Leinwand: 			Fest installierte Rollleinwand 4x3 Meter

Projektor: 	Epson EB-PU1008W

Übertragungstechnik:

Telekommunikation: 		Anschlüsse für schnelle Internetanbindung, Fax und Telefon

Daten: 				Datenkabelnetz CAT7, Glasfaseranbindung (Multi- und Singlemode)

Ton: 				Symmetrische Tonleitungen, digitale Anbindung über CAT7

TV/Sat: 			Anschluss für Kabelfernsehen und hauseigenen Sender

Stromanschlüsse:

230V-Stromanschluss: 		16A-SchuKo Steckdosen sind flächendeckend verteilt

400V-Stromanschluss: 		16A-CEE Steckdosen sind flächendeckend verteilt

Sonstiges:

Die Räume verfügen über eine separat regelbare Klimatisierung.