FEST INSTALLIERTE TECHNIK IN DEN RÄUMEN 26, 27, 28

Tontechnik:

Beschallung: 			Fest installierte aktive Lautsprechersysteme von K+S

Audioquellen: 	USB, SD-Karte, Bluetooth.

Mikrofone:	Drahtlose Hand-/Ansteck-/Nackenbügelmikrofone, Tisch- Stand- und

Rednerpult-Mikrofone (u.a. von Sennheiser, DPA, Shure)

Simultan: 			Mobiles Dolmetschersystem auf Anfrage

Beleuchtung:

Raumbeleuchtung: 		Mehrere Lichtkreise, stufenlos dimmbar

Effektbeleuchtung: 	Flexibler Einsatz von Zusatzscheinwerfern durch das in die Decke integrierte Stromschienensystem

Die Räume bieten Tageslicht, können jedoch bei Bedarf auf Knopfdruck verdunkelt werden.

Präsentationstechnik:

Leinwand: 			Fest installierte Rollleinwand 4x3 Meter

Projektor: 	Epson EB-PU1008W

Übertragungstechnik:

Telekommunikation: 		Anschlüsse für schnelle Internetanbindung, Fax und Telefon

Daten: 				Datenkabelnetz CAT7, Glasfaseranbindung (Multi- und Singlemode)

Ton: 				Symmetrische Tonleitungen, digitale Anbindung über CAT7

TV/Sat: 			Anschluss für Kabelfernsehen und hauseigenen Sender

Stromanschlüsse:

230V-Stromanschluss: 		16A-SchuKo Steckdosen sind flächendeckend verteilt

400V-Stromanschluss: 		32A-CEE Steckdosen sind flächendeckend verteilt

Sonstiges:

Die Räume verfügen über eine separat regelbare Klimatisierung.