FEST INSTALLIERTE TECHNIK RAUM 3

Tontechnik:

Konsole: 			Yamaha DM7

Lautsprecher: 			Coda G712, Hops 5, G15 Sub

Monitore: 			Coda Hops 5, d&b E8, Nexo PS10 & PS15

Mikrofone: 			u.a. von Sennheiser, Shure und DPA

Drahtlosanlage: 		8x Sennheiser EM 2000 mit Hand- und Taschensender, erweiterbar

Aufnahmegerät:		Denon DN-500 R (Aufnahme auf USB Medium/SD Karte)

Simultan: 			5x Dolmetscherkabine

Übertragungstechnik:

Telekommunikation: 		Anschlüsse für schnelle Internetanbindung, Fax und Telefon

Daten: 	Datenkabelnetz (CAT7), Glasfaseranbindung (Multi- und Singlemode)

Ton: 	48x XLR (Bühne-Regie), Anbindung digitaler Audiowandler (Stageboxen) über CAT7/LWL möglich

Video: 	Anbindung an vorhandenes Videoleitungsnetz (LWL,Cat7, RGB/HV, SDI)

TV/Sat: 			Anschluss für Kabelfernsehen und hauseigene Sender

Lichttechnik:

Lichtpult: 			MA Lighting grandMA 3 Compact XT

Bühnenbeleuchtung: 		12x ARRI L7-C Stufenlinsenscheinwerfer

Effektlicht:			LED-Lichtbänder als indirekte Beleuchtung (RGBW)

Bühnentechnik:

Bühnenbelastbarkeit: 		500kg / m²

Obermaschinerie: 		Festinstallierte Traversenstrecken an Motorkettenzügen C1

Stromanschlüsse:

230V- Stromanschluss: 		16A-Schukosteckdosen sind flächendeckend verteilt

400V- Stromanschluss: 		4 x 63A CEE

Präsentationstechnik:

Leinwand: 			fest installierte Leinwand 7m x 3,5m

Projektionsabstand bei Projektion aus der Regie: 20,1m

Projektor: 	Panasonic PT-RZ24KEJ

Kommunikation:

Interkom: 	Riedel-Intercom zur Verbindung der Regien, Bühnen, Ü-Wagen und mobilen Arbeitsplätzen

Drahtlos Interkom: 	Riedel Drahtlos-Interface zur Anbindung an Motorola-Digital-Funkgeräte

Riedel Bolero flächendeckend im Gebäude