FEST INSTALLIERTE TECHNIK RAUM XY

Tontechnik:

Konsole:		2x Digitalmischpult Yamaha CL5

Lautsprecher:		d&b 24S-D, d&b T10 Line Array

Monitore: 		d&b E8, Nexo PS10 & Nexo PS15

Mikrofone: 		u.a. von Sennheiser, Shure und DPA

Drahtlosanlage: 	16x Sennheiser EM2000 mit Hand- und Taschensender, erweiterbar

Aufnahmegerät:	Denon DN-500 R (Aufnahme auf USB Medium/SD Karte)

Simultan: 		6x Dolmetscherkabine

ÜBERTRAGUNGSTECHNIK:

Telekommunikation: 	Anschlüsse für schnelle Internetanbindung, Fax und Telefon

Daten: 		Datenkabelnetz (CAT5e), Glasfaseranbindung (Multi- und Singlemode)

Ton: 	40x XLR Multicore, digitale Anbindung über CAT7/LWL Leitungen

Video: 	Anbindung an vorhandenes Videoleitungsnetz (LWL,Cat7, SDI, Triax, RGB/HV)

TV/Sat: 		Anschluss für Kabelfernsehen und hauseigene Sender

Ü-Wagen Anschluss: 	Übergabepunkt mit Anbindung an das vorhandene Leitungsnetz

Lichttechnik:

Konsole: 		Grand MA light mit Wireless Remote Control

Bühnenbeleuchtung: 	2KW Stufenlinsen- und Profilscheinwerfer

Effektlicht: 	Kopfbewegte Scheinwerfer (Martin, Elation, JB Lighting)

Dimmer: 		Zusätzliche Anschlussleistung für Fremdgeräte bis 2000 Ampere

Bühnentechnik:

Boden: 			163 fahrbare Hubpodien (Fläche: 3 x 3m / Höhe: stufenlos bis max. 1,20m)

Belastbarkeit: 		500kg / m²

Obermaschinerie: 	Punktzuganlage mit 83 aktiven Punkten á 150kg

Hängemöglichkeiten flächendeckend 300kg (im Bereich der Deckenöffnungen

eingeschränkt möglich)

Stromanschlüsse:

230V- Stromanschluss: 	16A-Schukosteckdosen sind flächendeckend verteilt

400V- Stromanschluss: 	6 x CEE 125A, CEE 63A flächendeckend im Boden integriert

PRÄSENTATIONSTECHNIK:

Leinwand: 		1 fest installierte 18m x 7m Rollleinwände (nur für Raum XY)

3 fest installierte á 12m x 7m Rollleinwände

Projektionsabstand: 	36m (quer) / (60m (längs)

Projektionstechnik: 	Leistungsstarke Panasonic-Datenprojektoren zur Darstellung aller üblichen Video-und Grafikstandards bis 1080p

KOMMUNIKATION:

Interkom: 	Riedel-Intercom zur Verbindung der Regien, Bühnen, Ü-Wagen und mobilen Arbeitsplätzen

Drahtlos Interkom: 	Riedel Drahtlos-Interface zur Anbindung an Motorola Digital-Funkgeräte

Riedel Bolero flächendeckend im Gebäude